## Sheet1
序号 | 设备名称 | 型号/规格 | 数据采集时间 | 所属厂站 | 电压等级(kV) | 设备类型 | 开展动热稳定校验 | 动热稳定满足要求 | 一次额定电流(A) | 准确限值系数满足要求 | 资料齐全
1 | 曙光变1101CT | LB7-220 | 2026-04-13 10:00 | 曙光220kV变电站 | 220 | 电流互感器 | 是 | 是 | 1200 | 是 | 是
2 | 曙光变1102CT | LB7-220 | 2026-04-13 10:00 | 曙光220kV变电站 | 220 | 电流互感器 | 是 | 是 | 1200 | 是 | 是
3 | 曙光变1103CT | LB7-220 | 2026-04-13 10:00 | 曙光220kV变电站 | 220 | 电流互感器 | 是 | 是 | 1200 | 是 | 是
4 | 红星变5001CT | SCT-500 | 2026-04-13 10:00 | 红星500kV变电站 | 500 | 电流互感器 | 是 | 是 | 2000 | 是 | 是
5 | 红星变5002CT | SCT-500 | 2026-04-13 10:00 | 红星500kV变电站 | 500 | 电流互感器 | 是 | 是 | 2000 | 是 | 是
6 | 红星变5003CT | SCT-500 | 2026-04-13 10:00 | 红星500kV变电站 | 500 | 电流互感器 | 是 | 是 | 2000 | 是 | 是
7 | 东风变1101CT | LB6-110 | 2026-04-13 10:00 | 东风110kV变电站 | 110 | 电流互感器 | 是 | 是 | 800 | 是 | 是
8 | 东风变1102CT | LB6-110 | 2026-04-13 10:00 | 东风110kV变电站 | 110 | 电流互感器 | 是 | 是 | 800 | 是 | 是
9 | 东风变1103CT | LB6-110 | 2026-04-13 10:00 | 东风110kV变电站 | 110 | 电流互感器 | 是 | 是 | 800 | 是 | 是
10 | 雪松变2201CT | LB7-220 | 2026-04-13 10:00 | 雪松220kV变电站 | 220 | 电流互感器 | 是 | 是 | 1200 | 是 | 是
11 | 雪松变2202CT | LB7-220 | 2026-04-13 10:00 | 雪松220kV变电站 | 220 | 电流互感器 | 是 | 是 | 1200 | 是 | 是
12 | 雪松变2203CT | LB7-220 | 2026-04-13 10:00 | 雪松220kV变电站 | 220 | 电流互感器 | 是 | 是 | 1200 | 是 | 是
13 | 青山变3301CT | LB8-330 | 2026-04-13 10:00 | 青山330kV变电站 | 330 | 电流互感器 | 是 | 是 | 1500 | 是 | 是
14 | 青山变3302CT | LB8-330 | 2026-04-13 10:00 | 青山330kV变电站 | 330 | 电流互感器 | 是 | 是 | 1500 | 是 | 是
15 | 青山变3303CT | LB8-330 | 2026-04-13 10:00 | 青山330kV变电站 | 330 | 电流互感器 | 是 | 是 | 1500 | 是 | 是
16 | 紫云变2201CT | LB7-220 | 2026-04-13 10:00 | 紫云220kV变电站 | 220 | 电流互感器 | 是 | 是 | 1200 | 是 | 是
17 | 紫云变2202CT | LB7-220 | 2026-04-13 10:00 | 紫云220kV变电站 | 220 | 电流互感器 | 是 | 是 | 1200 | 是 | 是
18 | 紫云变2203CT | LB7-220 | 2026-04-13 10:00 | 紫云220kV变电站 | 220 | 电流互感器 | 是 | 是 | 1200 | 是 | 是
19 | 金岭变5001CT | SCT-500 | 2026-04-13 10:00 | 金岭500kV变电站 | 500 | 电流互感器 | 是 | 是 | 2000 | 是 | 是
20 | 金岭变5002CT | SCT-500 | 2026-04-13 10:00 | 金岭500kV变电站 | 500 | 电流互感器 | 是 | 是 | 2000 | 是 | 是
21 | 金岭变5003CT | SCT-500 | 2026-04-13 10:00 | 金岭500kV变电站 | 500 | 电流互感器 | 是 | 是 | 2000 | 是 | 是
22 | 梅溪变5001CT | SCT-500 | 2026-04-13 10:00 | 梅溪500kV变电站 | 500 | 电流互感器 | 是 | 是 | 2000 | 是 | 是
23 | 梅溪变5002CT | SCT-500 | 2026-04-13 10:00 | 梅溪500kV变电站 | 500 | 电流互感器 | 是 | 是 | 2000 | 是 | 是
24 | 枫桥变3301CT | LB8-330 | 2026-04-13 10:00 | 枫桥330kV变电站 | 330 | 电流互感器 | 是 | 是 | 1500 | 是 | 是
25 | 枫桥变3302CT | LB8-330 | 2026-04-13 10:00 | 枫桥330kV变电站 | 330 | 电流互感器 | 是 | 是 | 1500 | 是 | 是
26 | 荷塘变1101CT | LB6-110 | 2026-04-13 10:00 | 荷塘110kV变电站 | 110 | 电流互感器 | 是 | 是 | 800 | 是 | 是
27 | 荷塘变1102CT | LB6-110 | 2026-04-13 10:00 | 荷塘110kV变电站 | 110 | 电流互感器 | 是 | 是 | 800 | 是 | 是
28 | 柳园变1101CT | LB6-110 | 2026-04-13 10:00 | 柳园110kV变电站 | 110 | 电流互感器 | 是 | 是 | 800 | 是 | 是
29 | 竹园变1101CT | LB6-110 | 2026-04-13 10:00 | 竹园110kV变电站 | 110 | 电流互感器 | 是 | 是 | 800 | 是 | 是
30 | 银湖变1101CT | LB6-110 | 2026-04-13 10:00 | 银湖110kV变电站 | 110 | 电流互感器 | 是 | 是 | 800 | 是 | 是